ПЛАН РАБОТ на 2017 г.

- Замена тросов лифта  4-я парадная (Предписание Ликон) – 44 157 р.

- Замена канализации до люка 4-я парадная  (залом трубы под землей) (по смете) (пр.60 000)

- Частичная замена отмостки (по смете) (пр. 80 000)

- Замена ливневки 4 парадные до колодцев (по смете) (пр 120 000)

- Ремонт холлов перед лифтами (по смете) (пр. 100 000)

- Замена поручней и окраска лестничных ограждений и лестничных откосов (по смете) (Пр. 170 000)

- Ремонт козырьков над входами в парадные с установкой водоотливов (по смете) (пр. 50 000)

- Облицовка входа в парадные керамогранитом (по смете)

- Отделка  входов на улице тротуарной плиткой с установкой грязесборников(по смете)

- Установка воздушных кранов на стояках отопления на чердаке(по смете)(пр.80 000)

- Частичная замена сломанных почтовых ящиков(по смете)

- Реконструкция или замена мусороприемников(по смете)

- Переборка электрощитов с заменой силового кабеля и автоматов (по смете)

- Замена фановых труб(по смете)

- Замена оконных блоков на лестницах(по смете)

- Продолжение развития системы видеонаблюдения

- Ремонт коробов ливневки на этажах(по смете)

- Подготовка дома к зиме

- Частичный ремонт фасада и выборочный, по необходимости, ремонт козырьков. (по смете)

- Благоустройство территории вокруг дома (клумбы, газоны и т.д)